# 乐山市城市生活垃圾环保发电项目核准前公示

本公示的期限为2017年8月11日至2017年8月17日。公民、法人和其他经济组织在公示期内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向我委书面陈述、申辩；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向我委提出。

| 事项名称 | 乐山市城市生活垃圾环保发电项目核准前公示 |
| --- | --- |
| 申报单位 | 光大环保能源（乐山）有限公司 | 项目业主 | 光大环保能源（乐山）有限公司 |
| 建设地点 | 乐山市市中区迎阳乡迎阳村（进厂道路经过全福镇普农村、土主镇红川村和杨家河村） | 建设期限 | 2017年-2019年 |
| 总 投 资 | 65273.39万元 | 资金筹措 | 企业自筹及银行贷款 |
| 建设规模及主要内容 | 日焚烧处理城市生活垃圾1000吨，建设1000吨/日生活垃圾焚烧线及20MW汽轮发电机组；配套烟气净化、垃圾渗沥液处理系统以及进厂道路等。 |
| 处理工艺 | 垃圾焚烧采用2台500吨级往复顺推+翻动炉排焚烧炉，一台20MW的汽轮发电机组，一台中温中压蒸汽卧式多回程余热锅炉（4MPa,400℃）对垃圾焚烧产生的热量进行发电利用。采用“SNCR +半干法（Ca(OH)2溶液）+干法（NaHCO3干粉）+活性炭喷射+布袋除尘”组合的烟气净化工艺，垃圾渗沥液处理拟采用“调节池+预处理+厌氧反应器UASB+一级硝化反硝化+外置式MBR +NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理工艺。垃圾焚烧后的炉渣综合利用。飞灰固化后定期外运送填埋场卫生填埋处置。 |
| 审批科室 | 资源节约和环境保护科 | 联 系 人 | 朱流基 |
| 联系电话 | 0833-2131105 | 联系邮箱 | lsfgwhzk@163.com |
| 邮政地址 | 乐山市市中区滨河路98号（市政府1号楼406号办公室） |